部门采购竞价单

ALSZYBMCG部门阿职院采字 [2025]第003号

（供应商名称 ）                :

采购部门:后勤保卫处

根据全区统一集中采购目录及有关政策（2025年版）、《阿拉善职业技术学院政府采购内部控制管理制度》文件精神，阿拉善职业技术学院拟对以下监控设备项目询价采购，请贵公司提供合理报价，我院采购领导小组将根据各公司报价及资信服务状况确定供货商。

政府采购竟价表

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数 量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动侦测高清摄像机 | 400 万像素，人形移动侦测，符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高，1 个内置麦克风，智能补光，支持 暖光/红外双补光，红外光最远可 达 50 m，白光最远可达 30 m，支 持开放型网络视频接 口，ISAPI，SDK，GB28181 协议， 支持背光补偿，强光抑制，3D 数 字降噪，数字宽动态，支持 SmartIR，防止夜间红外过曝，最 高分辨率，可达 2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实 时图像 | 15台 |  |  |
| 2 | 网络高清 摄像机 | 海康威视，智能双光海康威 视，400 万像素，符合 IP67 防尘 防水设计，可靠性高，1 个内置麦 克风，智能补光，支持暖光/红外 双补光，红外光最远可达 50 m， 白光最远可达 30 m，支持开放型 网络视频接 口，ISAPI，SDK，GB28181 协议， 支持背光补偿，强光抑制，3D 数 否 12 台 560 6720字降噪，数字宽动态，支持 SmartIR，防止夜间红外过曝，最 高分辨率，可达 2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实 时图像 | 12台 |  |  |
| 3 | 摄像机电源 | 海康威视室外 12V2A 电源 | 27台 |  |  |
| 4 | 立杆横臂 | 50CM 定制 | 2 件 |  |  |
| 5 | 摄像机支架 | 中型监控摄像机专用支架 | 25 个 |  |  |
| 6 | 网络传输线 | 六类网络线缆 | 5卷 |  |  |
| 7 | 电源线 | RVV2*1 电源线 | 1200米 |  |  |
| 8 | 传输网桥 | 锐捷网络，无线传输1公里 | 1套 |  |  |
| 9 | 网络交换机 | 海康威视5口千兆交换机 | 22台 |  |  |
| 10 | 弱电箱 | 300*400 防水配电箱（不锈钢） | 1个 |  |  |
| 11 | 报警音频输出设备 | 2.0有源音箱 | 1台 |  |  |
| 12 | 线管、线槽 | 线管、线槽 | 150个 |  |  |
| 13 | 辅助材料 | 水晶头、胶带、插线板、扎带等 | 1项 |  |  |
| 14 | 海康威视平安校园综合平台 调试 | 综合管控配置部署（报警联动部 署），核心服务证书过去重新部 署 | 1台 |  |  |
| 15 | 海康威视平安校园综合平台平台扩容 | 视频原授权700路，扩容300路部署调试 | 300台 |  |  |
| 16 | 安装调试 | 符合弱电安装标准 | 25台 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

备注： 1、报价截止时间为2025年4月24日下午16:30分

2、中标供应商须在签订合同后3日内供货，供货地点巴音浩特。

报价供应商（章）：                   阿拉善职业技术学院（章）：

2025年    月     日                 2025年    月     日

联系人 :                             联系人：

联系电话：                          联系电话：