| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75kw消防1用1备控制柜 | YDS-XFYJ-75（星三角+机械应急一用一备）防水防尘等级IP55双门 | 1 | 9090 | 9090 | 有250A断路器2个9511接触器4个6511接触器2个应急启动160A 2个、S280控制器1个、300A端子4P1个 150A 3P端子4个继电器 |
| 2 | 55kw消防1用1备控制柜 | YDS-XFYJ-55（星三角+机械应急一用一备）防水防尘等级IP55双门 | 1 | 8040 | 8040 | 160A断路器2个、8011接触器4个、6511接触器2个、应急启动160A2个、S280控制器1个、200A的4P端子1个、150A的3P端子4个、继电器等 |
| 3 | 巡检柜 | YFS-XFXJ-75/4(一巡四 最大巡检75KW)防水防尘等级IP55双门 | 1 | 10800 | 10800 | 125A断路器1个、变频器1个、6511接触器8个、开关电源盒50W1个、S600控制器1个、150A的4P端子1个、150A的P端子8个、继电器等 |
| 4 | 双电源柜 | YDS-ATS-400防水防尘等级IP55双门 | 1 | 9500 | 9500 | 输入断路器400A2个、400A双电源转换器1个、电流表1个、电压表1个、浪涌、预留泵房照明等两路空开 |
| 5 | 电缆 | WDZN-YJV3*50㎡+2*25㎡ | 42米 | 199 | 8358 |  |
| 6 | 辅材 | 线鼻子50㎡ | 83个 | 8 | 664 |  |
| 7 | 辅材 | 线鼻子25㎡ | 55个 | 6 | 330 |  |
| 8 | 辅材 | 绝缘热缩套管共5色 | 125米 | 1 | 125 |  |
| 9 | 辅材 | 槽钢16# | 6米 | 100 | 600 |  |
| 10 | 辅材 | 角钢5*5 | 6米 | 18 | 108 |  |
| 11 | 电缆 | WDZN-YJV4*120㎡+1*70㎡ | 10米 | 420 | 4200 |  |
| 12 | 辅材 | 线鼻子120㎡ | 5个 | 15 | 75 |  |
| 13 | 辅材 | 铜管直接120㎡ | 5个 | 15 | 75 |  |
| 14 | 辅材 | 线鼻子70㎡ | 2个 | 8.5 | 17 |  |
| 15 | 辅材 | 铜管直接70㎡ | 2个 | 9 | 18 |  |
| 合计： 52000 |  |  |  |  |  |  |

详单表：